## X線(1)
１． 放射線診療装置等に関すること
エックス線発生装置
（ 呼 称 ）：
エックス線装置 (高電圧発生装置) (注) |  | 製作者名
型 式
高電圧発生装置の台数 |  |  | (1) |  | (2)
高電圧発生装置 定格出力等 |  | 連 続 | KV mA |  | KV mA
|  | 短 時 間 | kV mA sec |  | kV mA sec
|  | 蓄 放 型 | KV μF |  | KV μF
エックス線管装置等 | エックス線管球の数 |  | 管球
| 用 途 |  | ① | ① |  | ①
|  |  | ② | ② |  | ②
|  |  | ③ | ③ |  | ③
| 最 高 定 格 |  | kV | kV |  | kV
| 利用線錘以外の空気ｶｰﾏ率 |  | 則30-1-1 | 適 ・ 不適
| 総 ろ 過 |  | 則30-1-2 | 適 ・ 不適
| 利用線錐可動絞り装置 |  | 則30-3-1 | 適 ・ 不適
| 管焦点皮膚間距離 |  | 則30-3-2 | 適 ・ 不適
透 視 用 装 置 |  |  | 則30-2 | 適 ・ 不適
移動型・携帯型装置 |  |  | 則30-3-3 | 適 ・ 不適
胸 部 集 検 用 装 置 |  |  | 則30-4 | 適 ・ 不適
治 療 用 装 置 |  |  | 則30-5 | 適 ・ 不適
エックス線診療室名（保管場所）
[記入上の注意]
①エックス線発生装置ごとに記入する。
②高電圧発生装置が２台ある場合は定格出力を２列に分けて記入する。
③用途欄は、主たる使用目的を具体的に記入する。
診断用 → 直接撮影・断層撮影・乳房撮影・CT・移動型または携帯型
④X線診療室以外に移動型・携帯型装置を保管する場合は鍵のかかる場所を記入する。
(注)薬事法の承認若しくは認証を装置一体で取得している場合はその型式を、それ以外
の場合は高電圧発生装置の型式を記入する

## X線 (2)
２．放射線診療室等に関すること
２－１ 放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要
室 名
使用室の防護物概要 | 建 築 物 の 構 造 |  | 構造 ・ 材料 ・ 厚さ
天 井
床
| 周囲の隔壁等 | 北
東
南
西
監視用窓
出入り口の扉(患者用・従事者用)
その他の扉
操作室（操作する場所） |  |  | 有 ・ 無
使用室である旨の標識 |  |  | 有 ・ 無
使用中の表示 |  |  | 有 ・ 無
画壁外側の実効線量が１ｍＳｖ/週 |  |  | 有 ・ 無
以下となる措置
放射線線障害の防止に必要な |  |  | 患者あて | 則30の13 | 有 ･ 無
注意事項の掲示 |  |  | 従事者あて |  | 有 ･ 無
管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  |  | 則30の16 | 添付図面のとおり
| 境界における実効線量が1.3mSv/3月以下となる措置 |  |  |  | 有 ･ 無
| 標 識 |  |  |  | 有 ･ 無
| 立ち入り制限措置 |  |  |  | 有 ･ 無
敷地内居住区域の境界における実効線量が250μSv/3月 |  |  |  | 則30の17 | 有 ･ 無
以下となる措置
敷地境界における実効線量が250μSv/3月以下となる |  |  |  |  | 有 ･ 無
措置
入院患者（診療による被曝する放射線を除く）の実効 |  |  |  | 則30の19 | 有 ･ 無
線量が1.3mSv／3月以下となる措置
取扱者の被ばく測定用具の名称 |  |  |  | 有 無
取扱者の被ばく防止用具 |  |  |  | 有 無
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・OSL線量計
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・OSL線量計
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・OSL線量計
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・OSL線量計
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・OSL線量計
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・OSL線量計
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・OSL線量計
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・OSL線量計
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・OSL線量計
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・フィルムバッチ
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・OSL線量計
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・ガラスバッチ
・OSL線量計
・ポケット線量計
・TLD
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・
・
種類・名称
・
・
・
・
・
種類・名称
・プロテクター
・防護手袋
・防護衝立
・

## Ｘ線（３）
３．放射線診療従事者等に関すること
放射線診療に従事にする医師・歯科医師・診療放射線技師の氏名、経歴等
氏 名 | 職 種 | 放射線診療に関する経歴
年 月 日生 |  | 資格取得年月日：
|  | 免許証番号 ： | 第 号
（注）氏名の下に生年月日を付記すること。