検査所見（水道法施行規則第11条に規定する施設検査結果）

１　検査条件　給水量（○㎥/日）を目安とした各施設条件での能力判定

２　検査結果　下表のとおり

| 施設区分 | 名称・検査条件 | 内容 | 検査結果 | 検査年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 取水施設 | 取水ポンプ（型番○○）揚程○ｍ ○㎥/分 | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
|  | 取水ポンプ（型番○○）揚程○ｍ ○㎥/分 | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
| 貯水施設 | 該当施設なし | ― | ― | ― |
| 導水施設 | 導水ポンプ（型番○○）揚程○ｍ ○㎥/分 | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
| 浄水施設 | 原水槽（型番○○）○ｍ×○ｍ×○ｍ，有効容量○㎥ | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
|  | 凝集剤注入ポンプ（型番○○）揚程○ｍ○L/分 | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
|  | 凝集剤タンク（型番○○）○ｍ×○ｍ×○ｍ有効容量○㎥ | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
|  | 除マンガンろ過ポンプ（型番○○）揚程○ｍ ○㎥/分 | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
|  | 除鉄除マンガンろ過塔（型番○○）○㎥/h | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
|  | 除マンガン逆洗ポンプ（型番○○）揚程○ｍ，○㎥/分 | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
|  | UF膜ろ過ポンプ（型番○○）揚程○ｍ ○㎥/分 | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
|  | UF膜ろ過塔（型番○○）○㎥/h | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
|  | 塩素注入ポンプ（型番○○）揚程○ｍ ○L/分 | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
|  | 塩素予備ポンプ（型番○○）揚程○ｍ ○L/分 | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
|  | 塩素タンク（型番○○）○ｍ×○ｍ×○ｍ，有効容量○㎥ | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
| 送水施設 | 送水ポンプ（型番○○）揚程○ｍ ○㎥/分 | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
| 配水施設 | 処理水受水槽（型番○○）○ｍ×○ｍ×○ｍ有効容量○㎥ | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
|  | 市水道受水槽（型番○○）○ｍ×○ｍ×○ｍ有効容量○㎥ | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
|  | 配水ポンプ（型番○○）揚程○ｍ ○㎥/分 | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |
|  | 高置水槽（型番○○）○ｍ×○ｍ×○ｍ有効容量○㎥ | 能力・流量・圧力・耐力・汚染・漏水 | 施設要件 適合・不適合 | ○年○月○日 |

水道法施行規則第11条に基づき検査したところ，上のとおり水道法第５条第１項に規定される施設要件を満たすことを確認した。

○年○月○日　水道技術管理者　○○　○○　印