## レイヤリスト(建築設備)
分類 |  | レベル１ | レイヤ名称 | レイヤの内容 | 線種 | 色 | 線幅
作図 補助 要素 | 1 | 枠・芯・寸法 | 図面枠
図中枠・表題欄
基準線
柱列番号
補助芯
寸法線，寸法文字
| 2 | 文字・記号 | 室名
文字
記号
| 3 | その他作図線 | 補助図形・線
ハッチング
見上げ線
見え掛り線
割付線
その他作図線
建物 | 4 | 建築一般図 | 躯体・間仕切(下地)
仕上げ
建具
敷地・外構
家具・設備
電気 | 5 | 機器 | 幹線設備機器
動力設備機器
電灯設備機器
コンセント設備機器
通信設備機器(1)
通信設備機器(2)
防災設備機器
その他電気設備機器
機器基礎
| 6 | 配管配線 | 幹線設備配管配線
動力設備配管配線
電灯設備配管配線
コンセント設備配管配線
通信設備配管配線(1)
通信設備配管配線(2)
防災設備配管配線
その他電気設備配管配線
| 7 | ケーブルラック・ 複線配管 | 幹線設備ケーブルラック・複線配管
動力設備ケーブルラック・複線配管
電灯設備ケーブルラック・複線配管
コンセント設備ケーブルラック・複線配管
通信設備ケーブルラック・複線配管(1)
通信設備ケーブルラック・複線配管(2))
防災設備ケーブルラック・複線配管
その他電気設備ケーブルラック・複線配管
機械 | 8 | 機器(機器， 衛生器具，基礎等) | 空調設備機器
換気設備機器
排煙設備機器
自動制御設備機器
衛生設備機器
消火設備機器
昇降機設備機器
その他機械設備機器
| 9 | 空調配管 (配管，バルブ等) | 冷水，温水，冷温水配管
冷却水配管
蒸気配管
油配管
| 9 |  | 冷媒配管
膨張管
補給水管
ドレン管
その他の配管
| 10 | 衛生配管 (配管，バルブ等) | 給水配管(上水)
井水中水配管
排水配管(汚水，雑排水)
雨水配管
特殊排水配管
通気管
給湯配管
ガス配管
その他の配管
| 11 | 消火配管 (配管，バルブ等) | ヘッド類器具
配管
| 12 | ダクト | 空調ダクト
換気ダクト
排煙ダクト
その他のダクト
| 13 | 配管配線 | 空調設備配管配線
衛生設備配管配線
自動制御設備配管配線
昇降機設備配管配線
その他の配管配線